## output
sec | ⁰C | ⁰C | ⁰C | ⁰C | ⁰C | sec | kW | kW | kW | kW | kW | kg/s
FDS Time | A-05 | A-10 | A-20 | A-50 | TC-OPEN | FDS_HRR_Time | HRR | HRRx2 | RAD_LOSS | CONV_LOSS | COND_LOSS | BURN_RATE
0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 1.88e-10 | 0
8.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 2.02e-10 | 0
12.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 1.5e-10 | 0
16.1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 1.04e-10 | 0
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 6.8e-11 | 0
24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 3.88e-11 | 0
28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | 1.53e-11 | 0
32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | -3.09e-12 | 0
36 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | -1.69e-11 | 0
40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | -2.71e-11 | 0
44 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | -1.78 | -3.42e-11 | 0
48 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 48 | 6.95e-06 | 1.39e-05 | 2.43e-06 | -1.78 | 3.23e-11 | 9.55e-09
52.0048 | 20 | 20 | 20 | 20.0001 | 20.0291 | 52 | 0.3 | 0.601 | 0.105 | -1.65 | 0.0957 | 6.59e-06
56.004 | 26.4353 | 25.6522 | 27.7466 | 23.0364 | 20.2596 | 56 | 0.9 | 1.8 | 0.316 | -1.32 | 0.421 | 1.91e-05
60.0044 | 37.5678 | 38.072 | 41.4839 | 26.3205 | 20.6451 | 60 | 1.5 | 2.99 | 0.528 | -1.05 | 0.738 | 3.19e-05
64.0014 | 51.3657 | 52.2077 | 54.4943 | 28.0784 | 21.1125 | 64 | 2.09 | 4.19 | 0.744 | -0.775 | 1.06 | 4.46e-05
68.0031 | 62.7514 | 65.2715 | 66.1436 | 37.4739 | 21.6114 | 68 | 2.69 | 5.38 | 0.964 | -0.559 | 1.42 | 5.73e-05
72.0027 | 77.2719 | 81.7997 | 81.7774 | 52.2205 | 22.3711 | 72 | 3.29 | 6.58 | 1.19 | -0.341 | 1.8 | 7.01e-05
76.0031 | 91.6712 | 91.8054 | 97.1462 | 70.3923 | 23.9055 | 76 | 3.89 | 7.77 | 1.42 | -0.124 | 2.15 | 8.28e-05
80.0024 | 106.1145 | 106.6249 | 107.0369 | 92.9545 | 27.5289 | 80 | 4.48 | 8.97 | 1.66 | 0.0641 | 2.55 | 9.55e-05
84.0003 | 119.8125 | 122.8534 | 122.8155 | 108.3363 | 33.649 | 84 | 5.09 | 10.2 | 1.91 | 0.199 | 2.99 | 0.000108
88.0017 | 131.9358 | 133.6678 | 138.5195 | 115.985 | 42.2039 | 88 | 5.69 | 11.4 | 2.17 | 0.294 | 3.48 | 0.000121
92 | 157.1302 | 155.1533 | 152.4446 | 137.1844 | 52.5782 | 92 | 6.29 | 12.6 | 2.45 | 0.443 | 3.91 | 0.000134
96.0001 | 168.0214 | 168.5225 | 168.0764 | 144.3694 | 62.1249 | 96 | 6.88 | 13.8 | 2.73 | 0.576 | 4.37 | 0.000146
100.0017 | 174.9914 | 174.7026 | 173.9871 | 147.9023 | 70.464 | 100 | 7.48 | 15 | 3 | 0.707 | 4.81 | 0.000159
104.002 | 186.4133 | 185.0997 | 185.967 | 157.4661 | 78.3522 | 104 | 8.09 | 16.2 | 3.3 | 0.825 | 5.27 | 0.000172
108.0002 | 196.061 | 196.9037 | 193.5365 | 176.6447 | 85.8761 | 108 | 8.68 | 17.4 | 3.61 | 1 | 5.69 | 0.000185
112.0006 | 211.2506 | 214.4038 | 211.4724 | 182.023 | 92.0301 | 112 | 9.29 | 18.6 | 3.95 | 1.01 | 6.24 | 0.000197
116.0001 | 224.6429 | 225.3173 | 218.5435 | 191.9982 | 96.3481 | 116 | 9.9 | 19.8 | 4.26 | 1.18 | 6.7 | 0.00021
120.0009 | 230.7021 | 229.332 | 226.799 | 194.3515 | 101.6338 | 120 | 10.5 | 21 | 4.58 | 1.35 | 7.11 | 0.000223
124.0024 | 237.8608 | 237.3193 | 233.2112 | 201.5815 | 106.9342 | 124 | 11.1 | 22.2 | 4.91 | 1.48 | 7.58 | 0.000236
128.0005 | 245.2253 | 244.2337 | 242.2594 | 213.0122 | 111.8687 | 128 | 11.7 | 23.4 | 5.23 | 1.58 | 8.01 | 0.000248
132.0026 | 256.4378 | 255.1841 | 247.376 | 229.8092 | 115.7086 | 132 | 12.3 | 24.6 | 5.55 | 1.84 | 8.37 | 0.000261
136.0024 | 260.7727 | 260.1295 | 261.0677 | 234.3803 | 125.4714 | 136 | 12.9 | 25.8 | 5.91 | 1.81 | 9 | 0.000274
140 | 270.0601 | 270.7119 | 265.5649 | 233.9697 | 129.8554 | 140 | 13.5 | 27 | 6.26 | 1.96 | 9.41 | 0.000287
144.0027 | 285.9601 | 281.3919 | 275.6333 | 250.3587 | 132.7112 | 144 | 14.1 | 28.1 | 6.6 | 2.19 | 9.81 | 0.000299
148.0017 | 290.8942 | 287.9964 | 284.4572 | 249.5218 | 133.8999 | 148 | 14.7 | 29.3 | 6.98 | 2.09 | 10.4 | 0.000312
152.0004 | 310.6155 | 304.4408 | 294.6633 | 265.4268 | 134.8399 | 152 | 15.3 | 30.6 | 7.39 | 2.2 | 10.9 | 0.000325
156.0007 | 317.1551 | 312.3654 | 308.5982 | 262.8531 | 138.6981 | 156 | 15.9 | 31.8 | 7.78 | 2.29 | 11.4 | 0.000337
160.0011 | 318.5181 | 317.0661 | 310.7661 | 274.0623 | 139.8871 | 160 | 16.5 | 33 | 8.09 | 2.59 | 11.7 | 0.00035
164.0008 | 326.7977 | 321.11 | 316.6373 | 286.0051 | 144.7322 | 164 | 17.1 | 34.2 | 8.55 | 2.61 | 12.2 | 0.000363
168.0006 | 336.262 | 332.7565 | 328.617 | 276.3141 | 147.743 | 168 | 17.7 | 35.3 | 8.92 | 2.54 | 12.9 | 0.000376
172.0019 | 335.9783 | 336.6152 | 334.2116 | 291.048 | 146.0056 | 172 | 18.4 | 36.7 | 9.26 | 2.89 | 13.2 | 0.000388
176.0014 | 345.0029 | 339.8904 | 334.1569 | 297.1978 | 153.7586 | 176 | 18.9 | 37.9 | 9.66 | 3.07 | 13.6 | 0.000401
180.0016 | 358.8766 | 351.8622 | 347.9005 | 318.6097 | 160.068 | 180 | 19.4 | 38.8 | 10.1 | 2.93 | 14.2 | 0.000414
184.0015 | 379.3508 | 369.7606 | 356.8483 | 310.5096 | 160.5982 | 184 | 20 | 40 | 10.5 | 2.93 | 14.7 | 0.000424
188.0012 | 368.199 | 360.6336 | 352.5833 | 310.9602 | 163.5151 | 188 | 20.1 | 40.3 | 10.6 | 3.1 | 14.7 | 0.000427
192.0012 | 369.3295 | 362.8988 | 361.9589 | 308.0785 | 166.886 | 192 | 20.2 | 40.5 | 10.7 | 3.2 | 14.7 | 0.00043
196.0014 | 376.7703 | 368.2067 | 359.3312 | 317.2371 | 167.1554 | 196 | 20.4 | 40.9 | 10.8 | 3.29 | 14.8 | 0.000433
200.0026 | 378.9139 | 369.5959 | 362.1201 | 324.8477 | 171.6567 | 200 | 20.5 | 40.9 | 10.9 | 3.17 | 15 | 0.000436
204.0014 | 385.0011 | 379.0616 | 370.5456 | 317.9521 | 174.8771 | 204 | 20.5 | 41 | 10.9 | 3.21 | 14.9 | 0.000439
208.0016 | 371.34 | 362.2957 | 360.5632 | 317.957 | 172.858 | 208 | 20.9 | 41.8 | 11.1 | 3.48 | 15 | 0.000442
212.0012 | 372.5204 | 368.6029 | 367.6629 | 328.74 | 175.518 | 212 | 20.8 | 41.7 | 11.2 | 3.33 | 15.1 | 0.000445
216.0006 | 379.8896 | 370.8747 | 367.0483 | 326.8753 | 178.2587 | 216 | 21.1 | 42.1 | 11.2 | 3.62 | 15.1 | 0.000448
220.001 | 381.6238 | 374.8985 | 369.937 | 336.2356 | 181.188 | 220 | 21.2 | 42.4 | 11.4 | 3.57 | 15.2 | 0.000451
224.001 | 384.8499 | 380.6633 | 371.8471 | 324.3827 | 182.3381 | 224 | 21.3 | 42.6 | 11.4 | 3.62 | 15.2 | 0.000454
228.0003 | 385.2045 | 380.3351 | 378.7338 | 325.3187 | 183.3005 | 228 | 21.8 | 43.6 | 11.6 | 3.81 | 15.4 | 0.000457
232.0015 | 393.7147 | 385.0234 | 383.7948 | 330.3947 | 185.7139 | 232 | 21.5 | 43.1 | 11.7 | 3.55 | 15.6 | 0.000459
236.0008 | 392.9798 | 386.1515 | 382.3285 | 329.7455 | 184.7083 | 236 | 21.8 | 43.6 | 11.7 | 3.82 | 15.4 | 0.000462
240.0002 | 410.2245 | 399.279 | 386.9346 | 326.8476 | 184.8057 | 240 | 21.8 | 43.5 | 11.8 | 3.79 | 15.5 | 0.000465
244.0026 | 403.0412 | 395.6824 | 390.4121 | 348.6208 | 190.5004 | 244 | 22 | 44.1 | 12 | 3.73 | 15.8 | 0.000468
248.0019 | 405.7846 | 397.8302 | 388.3696 | 340.2922 | 185.9908 | 248 | 21.9 | 43.9 | 12.1 | 3.65 | 15.7 | 0.000471
252 | 404.4015 | 393.9782 | 389.4345 | 339.4092 | 186.4047 | 252 | 22.7 | 45.4 | 12.2 | 4.2 | 15.8 | 0.000474
256.0005 | 412.2746 | 394.3204 | 385.3369 | 347.5864 | 190.8014 | 256 | 22.3 | 44.6 | 12.2 | 3.89 | 15.8 | 0.000477
260.0008 | 410.3297 | 397.9434 | 394.1732 | 338.1657 | 188.2723 | 260 | 22.4 | 44.7 | 12.2 | 4.05 | 15.7 | 0.00048
264.0005 | 407.8774 | 394.051 | 387.2075 | 343.7769 | 184.5568 | 264 | 22.8 | 45.6 | 12.4 | 4.12 | 16 | 0.000483
268.0011 | 408.3266 | 400.2189 | 390.6831 | 346.9187 | 188.6412 | 268 | 22.8 | 45.6 | 12.6 | 4.16 | 16.1 | 0.000486
272.002 | 403.9147 | 400.0336 | 389.0999 | 340.3779 | 188.6387 | 272 | 23.1 | 46.1 | 12.6 | 4.39 | 16.1 | 0.000489
276.0012 | 414.0255 | 399.5032 | 392.0349 | 352.1796 | 189.5937 | 276 | 23.1 | 46.1 | 12.6 | 4.22 | 16.1 | 0.000492
280.0007 | 416.81 | 405.9719 | 396.3697 | 348.6592 | 195.6588 | 280 | 23 | 46 | 12.7 | 4.24 | 16.2 | 0.000495
284.0005 | 411.8198 | 401.5131 | 394.6381 | 350.7274 | 202.7754 | 284 | 23.8 | 47.6 | 13 | 4.49 | 16.5 | 0.000498
288.0008 | 406.6073 | 400.9403 | 399.805 | 364.0339 | 200.7027 | 288 | 23.4 | 46.8 | 13 | 4.28 | 16.5 | 0.000501
292.0024 | 425.243 | 414.3045 | 403.4947 | 356.5395 | 196.1659 | 292 | 24.1 | 48.2 | 13.3 | 4.64 | 16.7 | 0.000504
296.0019 | 419.4028 | 414.4242 | 411.6512 | 359.6507 | 206.8043 | 296 | 23.4 | 46.8 | 13.1 | 4.32 | 16.5 | 0.000507
300.0017 | 417.433 | 410.3712 | 405.0473 | 347.2201 | 208.8464 | 300 | 24.1 | 48.2 | 13.3 | 4.61 | 16.6 | 0.000509
304.0024 | 397.4148 | 391.2468 | 392.7725 | 360.941 | 209.0933 | 304 | 24.3 | 48.6 | 13.2 | 4.94 | 16.5 | 0.000512
308.0002 | 428.5562 | 416.9643 | 404.5475 | 362.1771 | 206.4095 | 308 | 23.9 | 47.9 | 13.3 | 4.71 | 16.5 | 0.000515
312.0002 | 428.8627 | 424.8113 | 414.4411 | 347.8637 | 211.4245 | 312 | 24.1 | 48.3 | 13.5 | 4.59 | 16.9 | 0.000518
316.0018 | 423.1679 | 415.5248 | 403.2596 | 369.6006 | 215.4346 | 316 | 24.6 | 49.1 | 13.7 | 4.92 | 16.8 | 0.000521
320.0018 | 430.5122 | 414.6257 | 405.1665 | 368.3983 | 212.7657 | 320 | 24.6 | 49.2 | 13.7 | 4.86 | 16.9 | 0.000523
324.0011 | 428.5111 | 423.4442 | 413.8991 | 363.4321 | 213.1266 | 324 | 24.8 | 49.7 | 13.9 | 4.94 | 17.1 | 0.000525
328.0002 | 426.4063 | 421.5273 | 409.7511 | 373.78 | 217.1068 | 328 | 24.7 | 49.4 | 13.8 | 4.89 | 16.8 | 0.000527
332.0029 | 431.7554 | 420.1447 | 420.35 | 373.8479 | 215.744 | 332 | 24.8 | 49.7 | 13.9 | 4.85 | 17.1 | 0.000529
336.0025 | 437.5423 | 429.5031 | 416.6001 | 372.9799 | 212.736 | 336 | 25 | 50 | 14 | 4.94 | 17.2 | 0.000532
340.002 | 441.0842 | 429.6796 | 418.2285 | 371.4599 | 209.2398 | 340 | 24.9 | 49.9 | 13.9 | 5.07 | 16.9 | 0.000534
344.0025 | 445.7987 | 430.9731 | 423.1697 | 363.9119 | 212.8071 | 344 | 25.7 | 51.3 | 14.3 | 5.27 | 17.3 | 0.000536
348.0027 | 445.4045 | 431.6089 | 421.2007 | 380.3796 | 213.5561 | 348 | 24.8 | 49.7 | 14.1 | 4.93 | 17.2 | 0.000538
352.002 | 445.3897 | 434.4982 | 420.0725 | 368.3444 | 213.7516 | 352 | 25.2 | 50.4 | 14.2 | 5.02 | 17.2 | 0.00054
356.0005 | 434.8704 | 423.6685 | 421.7465 | 376.2952 | 220.0617 | 356 | 25.5 | 51 | 14.4 | 5.2 | 17.4 | 0.000542
360 | 452.4159 | 433.8237 | 420.5758 | 376.5272 | 220.0166 | 360 | 25.1 | 50.2 | 14.3 | 4.79 | 17.4 | 0.000544
364.001 | 453.2366 | 433.1415 | 422.0223 | 376.5679 | 234.3918 | 364 | 26.7 | 53.4 | 14.8 | 5.99 | 17.8 | 0.000546
368.0003 | 449.187 | 435.5234 | 425.3514 | 396.8296 | 237.1398 | 368 | 25.4 | 50.8 | 14.7 | 4.69 | 17.7 | 0.000548
372.0008 | 454.6983 | 443.6779 | 431.7017 | 373.4767 | 229.1805 | 372 | 26.2 | 52.4 | 14.8 | 5.49 | 17.7 | 0.00055
376.0008 | 459.7987 | 451.4114 | 430.1712 | 372.8108 | 229.4148 | 376 | 25.3 | 50.7 | 14.6 | 5.01 | 17.4 | 0.000552
380.0005 | 451.7963 | 439.801 | 428.6418 | 384.3648 | 233.8218 | 380 | 26.7 | 53.5 | 14.9 | 5.9 | 17.8 | 0.000554
384.003 | 460.2083 | 443.5437 | 428.9596 | 386.7094 | 236.4589 | 384 | 25.7 | 51.4 | 14.7 | 5.14 | 17.6 | 0.000556
388.0025 | 464.3311 | 447.5841 | 441.3787 | 377.6816 | 230.1376 | 388 | 26.3 | 52.6 | 14.9 | 5.42 | 17.8 | 0.000558
392.0008 | 460.127 | 444.7195 | 429.0466 | 378.6132 | 240.5983 | 392 | 26.2 | 52.5 | 14.9 | 5.56 | 17.7 | 0.00056
396.003 | 453.7394 | 441.4988 | 431.859 | 385.6299 | 247.4731 | 396 | 26.3 | 52.5 | 15 | 5.48 | 17.8 | 0.000562
400.002 | 451.011 | 439.6635 | 427.4514 | 386.1251 | 244.5683 | 400 | 26.5 | 53 | 15 | 5.61 | 17.7 | 0.000564
404.0006 | 453.0334 | 433.7822 | 421.8965 | 378.1676 | 242.3814 | 404 | 26.6 | 53.3 | 15.1 | 5.77 | 17.8 | 0.000567
408.0018 | 440.1872 | 430.5935 | 421.9611 | 390.5862 | 242.421 | 408 | 27 | 54 | 15.2 | 6.05 | 17.9 | 0.000569
412.0027 | 459.7875 | 440.8515 | 425.9182 | 379.8483 | 241.1255 | 412 | 26.1 | 52.2 | 15 | 5.38 | 17.5 | 0.000571
416.0002 | 454.829 | 445.8668 | 434.2151 | 387.8869 | 241.3878 | 416 | 27.4 | 54.8 | 15.4 | 6.13 | 18 | 0.000573
420.0026 | 456.5131 | 451.929 | 438.7908 | 393.9325 | 245.7693 | 420 | 26.9 | 53.8 | 15.4 | 5.69 | 18.1 | 0.000575
424.0018 | 459.2067 | 442.4108 | 423.6237 | 396.1572 | 242.2696 | 424 | 26.8 | 53.6 | 15.2 | 5.87 | 17.7 | 0.000573
428.0004 | 446.208 | 439.7123 | 434.5628 | 393.8746 | 249.1568 | 428 | 27.3 | 54.6 | 15.4 | 6.18 | 18 | 0.000571
432.0016 | 457.8107 | 440.3063 | 426.8529 | 398.0344 | 254.1787 | 432 | 27.2 | 54.4 | 15.6 | 5.95 | 18.2 | 0.000568
436.0026 | 461.1256 | 442.9082 | 432.3632 | 397.1865 | 248.114 | 436 | 26.6 | 53.1 | 15.3 | 5.66 | 17.8 | 0.000565
440.0006 | 444.6029 | 427.767 | 426.0058 | 393.712 | 247.843 | 440 | 26.8 | 53.7 | 15.4 | 5.78 | 17.9 | 0.000562
444.002 | 454.3598 | 439.3027 | 429.3811 | 389.3583 | 246.4224 | 444 | 26.3 | 52.6 | 15.2 | 5.44 | 17.9 | 0.00056
448.0012 | 456.5759 | 447.6145 | 433.37 | 384.7157 | 243.479 | 448 | 26.3 | 52.6 | 15.1 | 5.59 | 17.6 | 0.000557
452.0006 | 467.0979 | 444.22 | 432.5917 | 400.6769 | 254.0271 | 452 | 27.1 | 54.1 | 15.5 | 5.95 | 18.1 | 0.000554
456.0005 | 466.4537 | 446.2831 | 432.243 | 401.6002 | 259.1749 | 456 | 26.2 | 52.3 | 15.1 | 5.45 | 17.8 | 0.000551
460.0006 | 457.4175 | 434.0671 | 428.5401 | 387.5072 | 256.0512 | 460 | 25.6 | 51.2 | 14.8 | 5.4 | 17.3 | 0.000549
464.003 | 464.5675 | 446.2981 | 430.3884 | 387.3041 | 251.3765 | 464 | 26.1 | 52.2 | 14.7 | 5.89 | 17.1 | 0.000546
468.0014 | 469.6025 | 453.0611 | 439.8963 | 393.5889 | 246.2699 | 468 | 25.9 | 51.7 | 14.9 | 5.34 | 17.5 | 0.000543
472.0024 | 450.1724 | 432.7012 | 431.3279 | 393.5919 | 245.7987 | 472 | 25.9 | 51.7 | 14.9 | 5.54 | 17.4 | 0.000541
476.0014 | 444.8944 | 435.8494 | 435.8347 | 392.8336 | 240.4803 | 476 | 25.4 | 50.8 | 14.7 | 5.24 | 17.2 | 0.000538
480.0015 | 455.1714 | 438.8831 | 427.9021 | 393.1855 | 239.3798 | 480 | 25.1 | 50.2 | 14.5 | 5.12 | 17 | 0.000535
484.0025 | 449.7971 | 436.8168 | 430.9827 | 391.5013 | 242.0101 | 484 | 25.5 | 51 | 14.6 | 5.39 | 17.1 | 0.000532
488.001 | 463.002 | 449.0835 | 437.5306 | 384.7093 | 239.7664 | 488 | 25 | 50 | 14.4 | 5.1 | 17 | 0.00053
492.0013 | 450.0992 | 435.3673 | 429.5936 | 387.8784 | 237.5679 | 492 | 25.5 | 51 | 14.4 | 5.65 | 16.9 | 0.000527
496.0008 | 447.6274 | 441.9166 | 433.3968 | 384.1865 | 235.0611 | 496 | 24.8 | 49.5 | 14.2 | 5.25 | 16.6 | 0.000524
500.0021 | 453.9977 | 440.0393 | 432.6411 | 392.1235 | 228.5034 | 500 | 24.6 | 49.3 | 14.2 | 5.09 | 16.7 | 0.000522
504.0026 | 456.1057 | 445.1595 | 436.6928 | 394.6606 | 227.8824 | 504 | 24.7 | 49.4 | 14.2 | 4.98 | 16.9 | 0.000519
508.0001 | 451.942 | 440.4915 | 432.3292 | 385.5499 | 231.7883 | 508 | 24.6 | 49.1 | 14.1 | 5.1 | 16.7 | 0.000516
512.0023 | 452.9473 | 438.9657 | 434.0801 | 399.8992 | 229.0088 | 512 | 24.2 | 48.4 | 14 | 4.92 | 16.5 | 0.000513
516.0015 | 451.1574 | 438.7431 | 432.0453 | 383.291 | 227.581 | 516 | 24.3 | 48.6 | 14 | 5.08 | 16.6 | 0.000511
520.0004 | 441.5993 | 432.6614 | 426.3844 | 385.9486 | 221.068 | 520 | 24.2 | 48.4 | 14 | 4.83 | 16.6 | 0.000508
524.0003 | 451.2622 | 443.4578 | 433.042 | 385.8995 | 220.7596 | 524 | 24 | 47.9 | 13.9 | 4.79 | 16.4 | 0.000505
528.0005 | 449.5598 | 439.7136 | 429.2986 | 392.2366 | 225.9792 | 528 | 24 | 48 | 13.8 | 4.89 | 16.4 | 0.000502
532.0019 | 438.8759 | 431.3214 | 428.4643 | 386.8903 | 231.1469 | 532 | 23.4 | 46.9 | 13.6 | 4.77 | 16 | 0.0005
536.0009 | 449.1331 | 441.0463 | 434.1994 | 378.0338 | 227.5861 | 536 | 23.6 | 47.2 | 13.6 | 4.66 | 16.1 | 0.000497
540.0006 | 440.557 | 441.1585 | 431.9764 | 382.3094 | 230.5131 | 540 | 23.2 | 46.3 | 13.4 | 4.69 | 15.9 | 0.000494
544.0028 | 453.079 | 440.4648 | 427.0909 | 391.8868 | 226.7674 | 544 | 23.6 | 47.2 | 13.6 | 4.85 | 16.1 | 0.000492
548.0005 | 442.7969 | 431.0188 | 423.0476 | 385.5116 | 224.4199 | 548 | 23.2 | 46.5 | 13.3 | 4.77 | 15.8 | 0.000489
552.0009 | 444.3721 | 432.3476 | 425.935 | 382.7674 | 225.765 | 552 | 23 | 46.1 | 13.2 | 4.61 | 15.8 | 0.000486
556.002 | 454.6942 | 439.4416 | 438.8687 | 383.8635 | 228.5924 | 556 | 23 | 46.1 | 13.3 | 4.58 | 15.9 | 0.000483
560.0016 | 450.0172 | 438.004 | 435.9087 | 387.6526 | 228.1347 | 560 | 22.7 | 45.3 | 13.1 | 4.42 | 15.6 | 0.000481
564.0024 | 441.4544 | 433.3322 | 430.9488 | 377.5835 | 222.0581 | 564 | 22.6 | 45.1 | 13.1 | 4.35 | 15.6 | 0.000478
568.0008 | 432.8492 | 429.4629 | 427.0226 | 382.1835 | 218.8705 | 568 | 22.6 | 45.3 | 12.9 | 4.55 | 15.5 | 0.000475
572.002 | 430.6898 | 427.3004 | 419.9492 | 385.9737 | 215.616 | 572 | 22.5 | 44.9 | 12.9 | 4.38 | 15.4 | 0.000472
576.0008 | 428.9401 | 428.1648 | 425.3045 | 381.1152 | 208.6991 | 576 | 22.2 | 44.3 | 12.7 | 4.39 | 15.2 | 0.00047
580.0014 | 430.7573 | 423.029 | 420.3834 | 380.9695 | 206.0377 | 580 | 22.3 | 44.5 | 12.6 | 4.61 | 15.1 | 0.000467
584.0013 | 432.1559 | 427.2115 | 426.3428 | 379.213 | 214.2653 | 584 | 22.1 | 44.2 | 12.7 | 4.3 | 15.3 | 0.000464
588.0007 | 437.5996 | 432.0124 | 424.4615 | 381.4256 | 214.5436 | 588 | 21.7 | 43.4 | 12.6 | 4.11 | 15.1 | 0.000462
592.002 | 437.8674 | 431.5258 | 423.5994 | 377.5487 | 209.3363 | 592 | 21.8 | 43.6 | 12.5 | 4.33 | 14.9 | 0.000459
596.0004 | 434.07 | 427.4602 | 418.6905 | 386.4709 | 214.8756 | 596 | 21.6 | 43.1 | 12.5 | 4.04 | 14.9 | 0.000456
600.0006 | 421.1525 | 420.8812 | 419.1042 | 364.6423 | 209.1868 | 600 | 21.5 | 42.9 | 12.4 | 4.12 | 15 | 0.000453
604.0014 | 424.7909 | 416.8162 | 417.7774 | 365.2511 | 209.3528 | 604 | 21.4 | 42.9 | 12.2 | 4.3 | 14.6 | 0.000451
608.0005 | 429.3803 | 420.5889 | 418.5493 | 379.1158 | 212.3506 | 608 | 21.1 | 42.2 | 12.2 | 4.08 | 14.6 | 0.000448
612.0009 | 430.4515 | 425.6058 | 426.6969 | 370.5898 | 209.5873 | 612 | 21.2 | 42.5 | 12.2 | 4.18 | 14.6 | 0.000445
616.0011 | 427.3643 | 425.7948 | 417.2767 | 365.3148 | 210.2966 | 616 | 20.9 | 41.8 | 12 | 4 | 14.5 | 0.000441
620.0014 | 424.1896 | 421.886 | 413.1038 | 380.0713 | 210.1518 | 620 | 20.5 | 41.1 | 11.9 | 3.85 | 14.2 | 0.000438
624 | 419.2011 | 417.6878 | 415.493 | 367.0842 | 208.5481 | 624 | 20.7 | 41.4 | 11.7 | 4.05 | 14.2 | 0.000434
628.0023 | 425.0117 | 418.283 | 412.8754 | 371.4304 | 203.3876 | 628 | 20.3 | 40.7 | 11.6 | 3.99 | 14 | 0.00043
632.0017 | 416.6039 | 418.8202 | 408.6346 | 369.9839 | 200.4876 | 632 | 20.1 | 40.3 | 11.5 | 3.93 | 13.9 | 0.000426
636.0019 | 418.9318 | 415.3438 | 417.053 | 370.6193 | 202.6367 | 636 | 20 | 40.1 | 11.4 | 3.88 | 13.8 | 0.000422
640.0003 | 421.8675 | 415.4923 | 411.1483 | 368.3454 | 198.4244 | 640 | 19.8 | 39.6 | 11.3 | 3.7 | 13.7 | 0.000418
644.001 | 423.3679 | 415.0581 | 403.8092 | 376.9187 | 195.3708 | 644 | 19.6 | 39.3 | 11.1 | 3.81 | 13.4 | 0.000414
648.0012 | 414.1996 | 410.2682 | 405.3705 | 362.4884 | 196.9652 | 648 | 19.4 | 38.7 | 11 | 3.79 | 13.3 | 0.000411
652.0014 | 412.8902 | 411.9451 | 411.0496 | 357.2158 | 198.3605 | 652 | 19.3 | 38.6 | 10.9 | 3.76 | 13.2 | 0.000407
656.001 | 409.1639 | 406.8934 | 406.1807 | 363.9558 | 194.4077 | 656 | 19 | 38.1 | 10.8 | 3.68 | 13 | 0.000403
660.0014 | 412.6245 | 410.9889 | 403.9015 | 362.457 | 191.726 | 660 | 18.8 | 37.7 | 10.7 | 3.61 | 12.9 | 0.000399
664.0003 | 403.0234 | 400.4543 | 400.5348 | 364.1739 | 194.9581 | 664 | 18.7 | 37.5 | 10.5 | 3.69 | 12.7 | 0.000395
668.0009 | 405.6904 | 400.946 | 400.2499 | 359.9834 | 197.8305 | 668 | 18.5 | 37.1 | 10.5 | 3.61 | 12.6 | 0.000391
672.0009 | 408.0906 | 406.7539 | 403.6546 | 356.5181 | 194.7204 | 672 | 18.3 | 36.7 | 10.4 | 3.56 | 12.5 | 0.000387
676.0016 | 403.517 | 404.1859 | 396.7138 | 357.9176 | 196.9787 | 676 | 18.1 | 36.3 | 10.2 | 3.52 | 12.3 | 0.000383
680.0022 | 398.894 | 396.3182 | 392.5634 | 356.9353 | 195.8124 | 680 | 17.9 | 35.9 | 10.1 | 3.54 | 12.2 | 0.00038
684.0017 | 397.2861 | 393.229 | 395.4748 | 347.5385 | 191.804 | 684 | 17.8 | 35.6 | 9.96 | 3.42 | 12.1 | 0.000376
688.0004 | 395.6224 | 391.6728 | 390.5796 | 360.6495 | 190.6771 | 688 | 17.6 | 35.2 | 9.83 | 3.49 | 11.9 | 0.000372
692.002 | 394.8542 | 396.1633 | 393.1597 | 347.4309 | 185.9855 | 692 | 17.4 | 34.8 | 9.69 | 3.37 | 11.7 | 0.000368
696.0003 | 378.997 | 383.5678 | 383.7963 | 351.7837 | 184.5528 | 696 | 17.2 | 34.5 | 9.51 | 3.49 | 11.4 | 0.000364
700.0023 | 388.824 | 384.7726 | 385.4815 | 353.2944 | 190.9298 | 700 | 17.1 | 34.1 | 9.48 | 3.37 | 11.4 | 0.00036
704.0005 | 387.5236 | 385.778 | 384.8084 | 344.3536 | 188.7488 | 704 | 16.8 | 33.7 | 9.34 | 3.22 | 11.4 | 0.000356
708.0023 | 375.191 | 375.3988 | 376.8119 | 347.6374 | 184.5615 | 708 | 16.7 | 33.5 | 9.16 | 3.41 | 11.1 | 0.000353
712.0005 | 374.695 | 375.1826 | 376.3273 | 350.2806 | 182.8551 | 712 | 16.5 | 33 | 9.04 | 3.39 | 10.9 | 0.000349
716.0006 | 381.9416 | 379.7614 | 378.3299 | 356.4443 | 189.0113 | 716 | 16.3 | 32.6 | 8.97 | 3.26 | 10.8 | 0.000345
720.0005 | 381.5636 | 377.7473 | 376.4362 | 344.6797 | 184.3994 | 720 | 16.2 | 32.3 | 8.85 | 3.19 | 10.7 | 0.000341
724.0016 | 374.4529 | 374.5638 | 374.0503 | 345.8908 | 176.486 | 724 | 15.9 | 31.9 | 8.69 | 3.18 | 10.5 | 0.000337
728 | 379.7446 | 373.7978 | 370.519 | 336.2387 | 175.0652 | 728 | 15.8 | 31.5 | 8.57 | 3.12 | 10.4 | 0.000333
732.0017 | 381.3209 | 377.5954 | 372.5578 | 337.0452 | 174.3315 | 732 | 15.6 | 31.2 | 8.48 | 3.11 | 10.3 | 0.000329
736.0022 | 374.3893 | 372.8195 | 369.5977 | 324.0145 | 175.473 | 736 | 15.4 | 30.8 | 8.33 | 3.15 | 10 | 0.000326
740.002 | 382.662 | 373.3115 | 368.9781 | 326.0438 | 171.1364 | 740 | 15.2 | 30.4 | 8.27 | 3.06 | 9.94 | 0.000322
744.0015 | 372.3164 | 372.6175 | 367.499 | 331.0459 | 169.9564 | 744 | 15 | 30.1 | 8.14 | 2.97 | 9.85 | 0.000318
748.0006 | 370.8442 | 367.8323 | 365.1021 | 329.7842 | 168.2783 | 748 | 14.8 | 29.7 | 7.98 | 3.08 | 9.61 | 0.000314
752 | 367.8815 | 362.5479 | 360.3396 | 334.3259 | 170.4281 | 752 | 14.7 | 29.4 | 7.91 | 2.97 | 9.56 | 0.00031
756.0004 | 360.9594 | 362.3036 | 364.5918 | 334.7447 | 167.6649 | 756 | 14.5 | 29 | 7.79 | 2.85 | 9.42 | 0.000306
760.0022 | 359.8598 | 361.7942 | 360.6073 | 320.7253 | 163.2442 | 760 | 14.3 | 28.6 | 7.61 | 2.96 | 9.21 | 0.000302
764.0018 | 366.5605 | 360.18 | 360.9458 | 320.0543 | 161.2678 | 764 | 14.1 | 28.2 | 7.49 | 2.89 | 9.05 | 0.000299
768.0023 | 362.6753 | 361.8916 | 360.7656 | 325.2275 | 158.1623 | 768 | 14 | 27.9 | 7.45 | 2.83 | 8.98 | 0.000295
772.0019 | 355.6469 | 354.6158 | 354.5946 | 321.8876 | 158.2046 | 772 | 13.7 | 27.5 | 7.3 | 2.78 | 8.79 | 0.000291
776.0008 | 358.1461 | 358.208 | 355.8263 | 322.9701 | 153.719 | 776 | 13.6 | 27.2 | 7.22 | 2.77 | 8.71 | 0.000287
780.0025 | 350.3065 | 345.7587 | 348.9298 | 328.3104 | 153.2902 | 780 | 13.4 | 26.8 | 7.06 | 2.75 | 8.53 | 0.000283
784.0023 | 350.5657 | 347.8381 | 342.7893 | 320.2369 | 149.6588 | 784 | 13.2 | 26.4 | 6.92 | 2.72 | 8.34 | 0.000279
788.0004 | 347.9654 | 346.8163 | 345.8567 | 303.1672 | 150.2415 | 788 | 13 | 26.1 | 6.86 | 2.64 | 8.26 | 0.000275
792.002 | 342.548 | 344.8849 | 343.6855 | 314.0389 | 147.4617 | 792 | 12.9 | 25.8 | 6.74 | 2.64 | 8.1 | 0.000272
796.0021 | 341.232 | 340.9804 | 340.0754 | 312.5953 | 147.5986 | 796 | 12.7 | 25.4 | 6.62 | 2.6 | 7.95 | 0.000269
800.0011 | 343.1865 | 336.9146 | 339.4449 | 319.4121 | 146.6907 | 800 | 12.6 | 25.2 | 6.56 | 2.66 | 7.86 | 0.000266
804.0027 | 339.0747 | 339.2161 | 340.335 | 316.9645 | 148.2512 | 804 | 12.5 | 24.9 | 6.53 | 2.5 | 7.87 | 0.000264
808.0019 | 339.7783 | 339.7829 | 337.9586 | 311.2805 | 146.5948 | 808 | 12.4 | 24.8 | 6.42 | 2.53 | 7.67 | 0.000261
812 | 340.8198 | 333.254 | 329.8434 | 312.9083 | 144.5455 | 812 | 12.2 | 24.5 | 6.37 | 2.49 | 7.64 | 0.000259
816.0015 | 339.5741 | 335.0406 | 332.4464 | 306.3239 | 146.7063 | 816 | 12.1 | 24.2 | 6.25 | 2.47 | 7.52 | 0.000256
820.0017 | 333.4076 | 330.7819 | 327.7783 | 302.5835 | 144.8747 | 820 | 12 | 24 | 6.18 | 2.45 | 7.45 | 0.000254
824.0012 | 329.2379 | 327.2387 | 325.2196 | 293.9497 | 146.2125 | 824 | 11.9 | 23.8 | 6.07 | 2.46 | 7.32 | 0.000251
828.0014 | 330.093 | 328.1572 | 326.6585 | 302.9548 | 143.8641 | 828 | 11.8 | 23.6 | 5.99 | 2.46 | 7.23 | 0.000249
832.0021 | 326.8021 | 325.297 | 325.3733 | 301.7688 | 142.0434 | 832 | 11.6 | 23.2 | 5.92 | 2.42 | 7.11 | 0.000246
836.0016 | 328.7899 | 328.7844 | 328.6558 | 287.2097 | 143.1375 | 836 | 11.5 | 23 | 5.87 | 2.33 | 7.09 | 0.000243
840.0008 | 317.7976 | 319.9694 | 321.3669 | 289.8826 | 143.5339 | 840 | 11.4 | 22.8 | 5.78 | 2.36 | 6.97 | 0.000241
844.0012 | 323.3532 | 324.3292 | 321.8786 | 301.9522 | 139.3159 | 844 | 11.3 | 22.5 | 5.71 | 2.3 | 6.88 | 0.000238
848.0005 | 320.6962 | 321.9692 | 319.8771 | 300.8941 | 137.3563 | 848 | 11.1 | 22.3 | 5.64 | 2.27 | 6.8 | 0.000236
852.0028 | 319.9431 | 319.7185 | 320.6089 | 279.5415 | 133.1007 | 852 | 11 | 22.1 | 5.58 | 2.24 | 6.72 | 0.000233
856.0009 | 319.0769 | 318.3059 | 315.1503 | 290.5887 | 129.0501 | 856 | 10.9 | 21.8 | 5.5 | 2.25 | 6.61 | 0.000231
860.0004 | 320.3116 | 318.6264 | 318.2953 | 295.6776 | 129.3674 | 860 | 10.8 | 21.5 | 5.45 | 2.15 | 6.55 | 0.000228
864.0002 | 320.754 | 317.3799 | 320.6607 | 287.9357 | 130.0545 | 864 | 10.7 | 21.3 | 5.38 | 2.13 | 6.45 | 0.000226
868.0001 | 315.7128 | 311.6066 | 313.4119 | 291.003 | 129.311 | 868 | 10.6 | 21.1 | 5.3 | 2.13 | 6.4 | 0.000223
872.0015 | 309.4946 | 308.9481 | 308.0489 | 287.7212 | 125.6632 | 872 | 10.4 | 20.9 | 5.2 | 2.12 | 6.27 | 0.00022
876.0021 | 308.8436 | 308.0056 | 305.5893 | 278.4008 | 122.8702 | 876 | 10.3 | 20.6 | 5.11 | 2.1 | 6.13 | 0.000218
880.0011 | 305.869 | 304.6658 | 305.3879 | 283.6032 | 126.1426 | 880 | 10.2 | 20.3 | 5.04 | 2.07 | 6.03 | 0.000215
884.001 | 308.8668 | 310.8099 | 304.4545 | 281.7361 | 129.0323 | 884 | 10.1 | 20.1 | 4.99 | 2.01 | 6.02 | 0.000213
888.0032 | 306.3567 | 309.2779 | 308.123 | 281.9791 | 127.2897 | 888 | 9.92 | 19.8 | 4.91 | 2 | 5.93 | 0.00021
892.0028 | 303.3719 | 301.24 | 299.1522 | 275.3155 | 126.4293 | 892 | 9.84 | 19.7 | 4.86 | 1.98 | 5.81 | 0.000208
896.0002 | 298.4426 | 298.5587 | 299.9787 | 281.0489 | 120.8813 | 896 | 9.7 | 19.4 | 4.79 | 1.89 | 5.77 | 0.000205
900.0023 | 306.0024 | 302.7211 | 300.7463 | 280.6143 | 122.1881 | 900 | 9.56 | 19.1 | 4.7 | 1.9 | 5.63 | 0.000202
904.0015 | 298.6889 | 298.6209 | 297.2543 | 275.5283 | 123.8804 | 904 | 9.46 | 18.9 | 4.64 | 1.85 | 5.59 | 0.0002
908.0028 | 299.1878 | 296.2922 | 293.2579 | 276.7031 | 121.4672 | 908 | 9.35 | 18.7 | 4.56 | 1.88 | 5.46 | 0.000197
912.0015 | 295.4858 | 295.233 | 294.3933 | 271.2689 | 121.7591 | 912 | 9.22 | 18.4 | 4.5 | 1.79 | 5.4 | 0.000195
916.0005 | 293.0049 | 291.9896 | 289.6356 | 274.3584 | 122.1412 | 916 | 9.1 | 18.2 | 4.41 | 1.8 | 5.29 | 0.000192
920.0019 | 289.4178 | 288.9057 | 288.662 | 275.883 | 121.7712 | 920 | 8.98 | 18 | 4.35 | 1.74 | 5.21 | 0.00019
924.0025 | 294.2184 | 290.2626 | 286.4268 | 268.2248 | 122.3448 | 924 | 8.86 | 17.7 | 4.26 | 1.72 | 5.11 | 0.000187
928.0006 | 290.8174 | 289.6866 | 286.9793 | 265.3937 | 122.9877 | 928 | 8.72 | 17.4 | 4.19 | 1.68 | 5.04 | 0.000185
932.0008 | 287.0189 | 284.7124 | 284.6956 | 261.9751 | 120.5989 | 932 | 8.62 | 17.2 | 4.11 | 1.67 | 4.92 | 0.000182
936.0017 | 281.1946 | 282.4097 | 280.8385 | 266.6606 | 117.504 | 936 | 8.49 | 17 | 4.05 | 1.62 | 4.87 | 0.000179
940.001 | 282.8486 | 283.4846 | 282.6445 | 258.2953 | 116.3311 | 940 | 8.37 | 16.7 | 3.97 | 1.6 | 4.78 | 0.000177
944.0025 | 280.1938 | 280.1901 | 276.7783 | 253.5926 | 115.8686 | 944 | 8.26 | 16.5 | 3.91 | 1.56 | 4.68 | 0.000174
948.0012 | 276.6957 | 275.9704 | 276.9067 | 250.2086 | 111.6198 | 948 | 8.19 | 16.4 | 3.84 | 1.6 | 4.59 | 0.000173
952.0025 | 273.847 | 272.4029 | 274.1789 | 256.3784 | 111.4206 | 952 | 8.15 | 16.3 | 3.81 | 1.61 | 4.54 | 0.000172
956.0032 | 273.4492 | 274.5575 | 273.2917 | 248.9581 | 110.6276 | 956 | 8.09 | 16.2 | 3.78 | 1.58 | 4.51 | 0.000172
960.0018 | 277.4971 | 274.6466 | 272.0987 | 253.3572 | 111.091 | 960 | 8.09 | 16.2 | 3.78 | 1.59 | 4.5 | 0.000171
964.0003 | 274.5544 | 274.8198 | 275.7371 | 255.9415 | 109.5178 | 964 | 8.01 | 16 | 3.76 | 1.5 | 4.52 | 0.00017
968.0008 | 275.908 | 275.5682 | 272.0224 | 251.618 | 109.997 | 968 | 8 | 16 | 3.75 | 1.5 | 4.5 | 0.000169
972.0019 | 275.3232 | 273.5968 | 272.5783 | 251.4075 | 109.3212 | 972 | 7.96 | 15.9 | 3.73 | 1.52 | 4.45 | 0.000168
976.0012 | 270.5969 | 269.611 | 268.1436 | 251.9583 | 110.3401 | 976 | 7.91 | 15.8 | 3.69 | 1.5 | 4.42 | 0.000167
980.0009 | 271.6507 | 272.514 | 270.0913 | 251.7943 | 110.1313 | 980 | 7.88 | 15.8 | 3.67 | 1.48 | 4.39 | 0.000167
984.0022 | 274.8435 | 271.693 | 269.7094 | 248.4033 | 108.7901 | 984 | 7.85 | 15.7 | 3.67 | 1.47 | 4.41 | 0.000166
988.0025 | 273.7636 | 270.4774 | 267.9932 | 249.2439 | 107.8015 | 988 | 7.79 | 15.6 | 3.63 | 1.47 | 4.34 | 0.000165
992.0025 | 272.367 | 270.8458 | 270.3982 | 252.392 | 108.1402 | 992 | 7.78 | 15.6 | 3.63 | 1.46 | 4.34 | 0.000164
996.0024 | 274.4689 | 272.6114 | 270.1029 | 249.0601 | 108.9657 | 996 | 7.72 | 15.4 | 3.61 | 1.39 | 4.34 | 0.000163
1000.0007 | 263.0751 | 265.091 | 266.4795 | 250.3612 | 108.2454 | 1000 | 7.69 | 15.4 | 3.57 | 1.41 | 4.3 | 0.000163
1004.0026 | 268.8173 | 267.5745 | 266.9044 | 250.252 | 107.1546 | 1000 | 7.65 | 15.3 | 3.55 | 1.41 | 4.26 | 0.000162
1008.0017 | 265.3523 | 267.0336 | 266.7541 | 249.4148 | 108.0834 | 1010 | 7.62 | 15.2 | 3.54 | 1.38 | 4.25 | 0.000161
1012.0003 | 261.3164 | 264.6665 | 264.1658 | 244.6072 | 106.2205 | 1010 | 7.57 | 15.1 | 3.51 | 1.36 | 4.23 | 0.00016
1016.0025 | 265.5645 | 264.5335 | 262.3326 | 244.993 | 105.1384 | 1020 | 7.55 | 15.1 | 3.49 | 1.33 | 4.22 | 0.000159
1020.0027 | 264.5315 | 264.6841 | 262.5818 | 239.9302 | 104.4874 | 1020 | 7.49 | 15 | 3.45 | 1.35 | 4.15 | 0.000159
1024 | 262.8386 | 261.8048 | 261.3013 | 246.1087 | 104.3787 | 1020 | 7.45 | 14.9 | 3.43 | 1.37 | 4.12 | 0.000158
1028.002 | 265.9294 | 264.3966 | 262.8326 | 239.8695 | 104.0468 | 1030 | 7.43 | 14.9 | 3.41 | 1.34 | 4.12 | 0.000157
1032.0018 | 258.5277 | 258.5215 | 258.4378 | 245.7572 | 103.5947 | 1030 | 7.38 | 14.8 | 3.39 | 1.33 | 4.07 | 0.000156
1036.0015 | 262.2393 | 259.2314 | 259.4563 | 238.127 | 104.6298 | 1040 | 7.34 | 14.7 | 3.37 | 1.31 | 4.05 | 0.000155
1040.0026 | 257.0783 | 256.6821 | 255.678 | 239.4164 | 104.9062 | 1040 | 7.31 | 14.6 | 3.34 | 1.32 | 4.01 | 0.000155
1044.0004 | 261.4849 | 259.2311 | 254.2923 | 233.9979 | 104.3866 | 1040 | 7.27 | 14.5 | 3.32 | 1.29 | 4 | 0.000154
1048.0011 | 259.4057 | 258.8274 | 255.2042 | 239.4957 | 104.6006 | 1050 | 7.23 | 14.5 | 3.3 | 1.3 | 3.97 | 0.000153
1052.0005 | 255.6539 | 254.231 | 253.2374 | 235.1954 | 102.9983 | 1050 | 7.2 | 14.4 | 3.28 | 1.28 | 3.94 | 0.000152
1056.0009 | 252.0712 | 252.6948 | 253.962 | 241.9694 | 104.8418 | 1060 | 7.15 | 14.3 | 3.26 | 1.25 | 3.93 | 0.000151
1060.0029 | 249.6233 | 251.0255 | 252.7068 | 226.3493 | 106.3773 | 1060 | 7.11 | 14.2 | 3.23 | 1.25 | 3.9 | 0.00015
1064.0004 | 250.8904 | 253.5689 | 254.3867 | 226.7969 | 105.4809 | 1060 | 7.08 | 14.2 | 3.22 | 1.22 | 3.88 | 0.00015
1068.0004 | 254.779 | 253.2394 | 251.2325 | 237.065 | 105.9196 | 1070 | 7.04 | 14.1 | 3.2 | 1.25 | 3.83 | 0.000149
1072.0027 | 253.4906 | 254.519 | 252.0771 | 237.1595 | 103.3687 | 1070 | 7 | 14 | 3.18 | 1.2 | 3.83 | 0.000148
1076.0016 | 253.2926 | 251.8146 | 251.2919 | 235.1922 | 104.7947 | 1080 | 6.96 | 13.9 | 3.16 | 1.22 | 3.78 | 0.000147
1080.0008 | 256.8537 | 252.2133 | 250.8776 | 228.8124 | 103.1323 | 1080 | 6.93 | 13.9 | 3.14 | 1.18 | 3.78 | 0.000146
1084.0009 | 251.2981 | 251.2131 | 248.8845 | 228.2935 | 102.1818 | 1080 | 6.88 | 13.8 | 3.11 | 1.19 | 3.73 | 0.000146
1088.0032 | 249.3232 | 246.8632 | 246.2079 | 234.8913 | 100.4102 | 1090 | 6.84 | 13.7 | 3.09 | 1.17 | 3.73 | 0.000145
1092.0026 | 246.3358 | 245.9062 | 245.0761 | 233.7317 | 102.6662 | 1090 | 6.82 | 13.6 | 3.07 | 1.15 | 3.68 | 0.000144
1096.0008 | 250.4658 | 248.6863 | 248.3235 | 230.274 | 102.6619 | 1100 | 6.77 | 13.5 | 3.06 | 1.13 | 3.68 | 0.000143
1100.0019 | 246.8815 | 246.2946 | 244.2454 | 228.8904 | 102.5826 | 1100 | 6.73 | 13.5 | 3.03 | 1.13 | 3.64 | 0.000142
1104.0033 | 250.1249 | 249.5224 | 247.7778 | 229.0947 | 103.0384 | 1100 | 6.69 | 13.4 | 3.02 | 1.12 | 3.62 | 0.000142
1108.001 | 247.4009 | 246.0951 | 245.5952 | 222.9227 | 101.0597 | 1110 | 6.65 | 13.3 | 2.99 | 1.08 | 3.6 | 0.000141
1112.0011 | 244.833 | 248.2659 | 246.1295 | 221.5748 | 100.2998 | 1110 | 6.61 | 13.2 | 2.96 | 1.09 | 3.57 | 0.00014
1116.0027 | 244.7269 | 245.4632 | 244.3303 | 223.7867 | 99.5396 | 1120 | 6.56 | 13.1 | 2.94 | 1.1 | 3.53 | 0.000139
1120.0015 | 243.9999 | 243.3342 | 241.1279 | 222.8859 | 99.6868 | 1120 | 6.51 | 13 | 2.92 | 1.06 | 3.5 | 0.000138
1124.0008 | 242.6193 | 243.1563 | 241.5427 | 229.1694 | 96.3628 | 1120 | 6.46 | 12.9 | 2.88 | 1.06 | 3.46 | 0.000137
1128.0021 | 239.2311 | 239.2502 | 240.2782 | 225.2134 | 97.9234 | 1130 | 6.42 | 12.8 | 2.86 | 1.05 | 3.43 | 0.000136
1132.0005 | 244.2303 | 240.9973 | 239.7118 | 216.7483 | 99.4227 | 1130 | 6.36 | 12.7 | 2.83 | 1.04 | 3.39 | 0.000135
1136.0031 | 238.4053 | 239.7736 | 236.5654 | 223.0352 | 101.2949 | 1140 | 6.32 | 12.6 | 2.81 | 1.01 | 3.36 | 0.000134
1140.0017 | 237.1892 | 236.7755 | 235.7655 | 218.7708 | 101.3064 | 1140 | 6.27 | 12.5 | 2.79 | 0.997 | 3.33 | 0.000133
1144.0017 | 236.3242 | 237.9183 | 236.805 | 213.8028 | 101.3628 | 1140 | 6.23 | 12.5 | 2.77 | 0.956 | 3.32 | 0.000132
1148.0021 | 233.3774 | 234.2721 | 232.9142 | 223.1272 | 101.1784 | 1150 | 6.17 | 12.3 | 2.73 | 0.96 | 3.27 | 0.000131
1152.0002 | 236.0498 | 233.8869 | 234.8739 | 222.5754 | 99.8929 | 1150 | 6.13 | 12.3 | 2.7 | 0.974 | 3.22 | 0.00013
1156.0011 | 232.5122 | 233.6562 | 233.2275 | 217.2297 | 97.8531 | 1160 | 6.08 | 12.2 | 2.69 | 0.935 | 3.22 | 0.000129
1160.0037 | 232.0303 | 235.0227 | 232.896 | 218.1351 | 96.9497 | 1160 | 6.03 | 12.1 | 2.66 | 0.917 | 3.18 | 0.000128
1164.0027 | 233.6779 | 234.8607 | 233.7077 | 214.0377 | 95.9598 | 1160 | 5.99 | 12 | 2.63 | 0.9 | 3.15 | 0.000127
1168.0026 | 232.7237 | 231.7027 | 230.4183 | 215.2221 | 96.2798 | 1170 | 5.93 | 11.9 | 2.6 | 0.912 | 3.1 | 0.000126
1172.0037 | 230.8233 | 232.448 | 230.7237 | 212.1498 | 97.3863 | 1170 | 5.89 | 11.8 | 2.58 | 0.881 | 3.08 | 0.000125
1176.0026 | 228.1157 | 228.5606 | 227.7696 | 214.0671 | 95.9383 | 1180 | 5.85 | 11.7 | 2.56 | 0.85 | 3.06 | 0.000124
1180.0021 | 231.2068 | 232.1333 | 230.8444 | 215.0683 | 95.0677 | 1180 | 5.8 | 11.6 | 2.54 | 0.833 | 3.02 | 0.000123
1184.0034 | 227.4951 | 227.8817 | 227.5915 | 210.3461 | 95.1215 | 1180 | 5.75 | 11.5 | 2.51 | 0.855 | 2.98 | 0.000122
1188.001 | 226.8778 | 228.8271 | 225.3122 | 213.7783 | 94.0916 | 1190 | 5.7 | 11.4 | 2.49 | 0.795 | 2.97 | 0.000121
1192.0024 | 225.7734 | 226.6375 | 226.3577 | 204.6041 | 94.6434 | 1190 | 5.65 | 11.3 | 2.46 | 0.797 | 2.92 | 0.000119
1196.0027 | 228.1658 | 225.9971 | 224.8147 | 206.023 | 95.8585 | 1200 | 5.61 | 11.2 | 2.43 | 0.776 | 2.91 | 0.000118
1200.001 | 227.5798 | 226.9259 | 225.328 | 208.7044 | 95.0672 | 1200 | 5.56 | 11.1 | 2.41 | 0.771 | 2.87 | 0.000117
1204.0002 | 222.3459 | 222.7408 | 222.2666 | 205.6861 | 95.2588 | 1200 | 5.51 | 11 | 2.39 | 0.746 | 2.84 | 0.000116
1208.0008 | 221.2375 | 220.4332 | 221.0939 | 206.7152 | 93.7882 | 1210 | 5.46 | 10.9 | 2.36 | 0.743 | 2.81 | 0.000115
1212.0029 | 222.3977 | 219.2583 | 221.2234 | 210.1317 | 92.8264 | 1210 | 5.41 | 10.8 | 2.33 | 0.734 | 2.77 | 0.000114
1216.0017 | 219.3372 | 219.4454 | 218.1523 | 204.0098 | 94.0501 | 1220 | 5.37 | 10.7 | 2.3 | 0.735 | 2.71 | 0.000113
1220.0019 | 219.7029 | 218.331 | 216.5001 | 199.4277 | 93.5044 | 1220 | 5.31 | 10.6 | 2.28 | 0.678 | 2.72 | 0.000112
1224.0027 | 217.2364 | 218.125 | 218.2686 | 205.7385 | 93.1054 | 1220 | 5.27 | 10.5 | 2.27 | 0.684 | 2.68 | 0.000111
1228.001 | 217.14 | 218.2763 | 217.3322 | 204.2492 | 91.488 | 1230 | 5.23 | 10.5 | 2.25 | 0.678 | 2.65 | 0.00011
1232.0002 | 216.887 | 216.7795 | 216.3028 | 205.1607 | 91.4004 | 1230 | 5.17 | 10.3 | 2.22 | 0.644 | 2.62 | 0.000109
1236.0021 | 216.2973 | 215.5796 | 214.6011 | 200.1496 | 91.9699 | 1240 | 5.12 | 10.2 | 2.19 | 0.614 | 2.59 | 0.000108
1240.001 | 214.6651 | 214.6881 | 214.9319 | 197.8913 | 91.5436 | 1240 | 5.08 | 10.2 | 2.17 | 0.616 | 2.57 | 0.000107
1244.0015 | 210.7499 | 211.8304 | 211.8957 | 201.9733 | 91.6919 | 1240 | 5.03 | 10.1 | 2.15 | 0.587 | 2.53 | 0.000106
1248.0021 | 213.021 | 213.5716 | 213.2942 | 197.5185 | 88.7355 | 1250 | 4.99 | 9.97 | 2.12 | 0.56 | 2.51 | 0.000105
1252.0009 | 211.5423 | 212.9723 | 211.4395 | 195.0215 | 87.3395 | 1250 | 4.93 | 9.87 | 2.09 | 0.57 | 2.47 | 0.000104
1256.0002 | 208.2548 | 207.9987 | 207.4909 | 194.7089 | 88.3671 | 1260 | 4.89 | 9.78 | 2.07 | 0.564 | 2.42 | 0.000103
1260.0006 | 209.6371 | 210.3357 | 208.5709 | 195.99 | 87.8725 | 1260 | 4.84 | 9.68 | 2.04 | 0.53 | 2.41 | 0.000102
1264.0023 | 209.4319 | 210.2904 | 208.3455 | 195.1609 | 87.2005 | 1260 | 4.79 | 9.59 | 2.02 | 0.519 | 2.38 | 0.000101
1268.0018 | 206.637 | 206.5043 | 206.1754 | 190.8949 | 86.6722 | 1270 | 4.75 | 9.49 | 2 | 0.529 | 2.34 | 0.0001
1272.0018 | 203.8046 | 205.1691 | 205.1465 | 194.6731 | 87.0129 | 1270 | 4.7 | 9.39 | 1.97 | 0.484 | 2.31 | 9.93e-05
1276.0005 | 207.3805 | 206.6467 | 206.2645 | 193.9433 | 87.9287 | 1280 | 4.65 | 9.3 | 1.95 | 0.489 | 2.27 | 9.83e-05
1280.0029 | 205.2521 | 205.1258 | 205.3527 | 192.1415 | 88.7005 | 1280 | 4.61 | 9.22 | 1.93 | 0.442 | 2.27 | 9.75e-05
1284.0003 | 201.577 | 201.949 | 201.559 | 192.2702 | 87.7016 | 1280 | 4.58 | 9.17 | 1.91 | 0.479 | 2.22 | 9.69e-05
1288.0029 | 204.3785 | 203.9369 | 202.6903 | 190.2449 | 88.0367 | 1290 | 4.56 | 9.12 | 1.9 | 0.457 | 2.21 | 9.63e-05
1292.0005 | 202.3538 | 202.0166 | 200.1277 | 186.2127 | 87.1562 | 1290 | 4.53 | 9.06 | 1.89 | 0.433 | 2.2 | 9.58e-05
1296.0009 | 201.7098 | 200.7196 | 199.046 | 187.7847 | 86.432 | 1300 | 4.5 | 9 | 1.87 | 0.423 | 2.18 | 9.52e-05
1300.003 | 202.7741 | 201.9166 | 201.5633 | 192.1116 | 85.3122 | 1300 | 4.47 | 8.95 | 1.86 | 0.419 | 2.17 | 9.46e-05
1304.0026 | 200.31 | 199.3662 | 197.3424 | 186.5019 | 85.4914 | 1300 | 4.45 | 8.9 | 1.84 | 0.416 | 2.14 | 9.4e-05
1308.0006 | 200.3134 | 199.9845 | 199.1116 | 181.4949 | 84.5548 | 1310 | 4.42 | 8.84 | 1.83 | 0.39 | 2.14 | 9.34e-05
1312.0017 | 199.6808 | 198.9287 | 197.3286 | 185.6959 | 83.9911 | 1310 | 4.39 | 8.79 | 1.82 | 0.403 | 2.11 | 9.29e-05
1316.0008 | 196.7452 | 197.7575 | 197.3297 | 184.9956 | 84.5592 | 1320 | 4.36 | 8.72 | 1.8 | 0.381 | 2.1 | 9.23e-05
1320.0009 | 197.7993 | 197.4726 | 195.8648 | 180.6569 | 85.8391 | 1320 | 4.34 | 8.68 | 1.79 | 0.373 | 2.08 | 9.17e-05
1324.002 | 194.6012 | 195.761 | 195.7855 | 186.7491 | 85.5746 | 1320 | 4.31 | 8.62 | 1.78 | 0.342 | 2.08 | 9.11e-05
1328.0028 | 197.149 | 195.6655 | 194.3893 | 184.4302 | 85.2164 | 1330 | 4.28 | 8.57 | 1.76 | 0.353 | 2.05 | 9.06e-05
1332.0016 | 195.9778 | 195.7837 | 194.5439 | 184.2212 | 85.3409 | 1330 | 4.26 | 8.51 | 1.75 | 0.347 | 2.03 | 9e-05
1336.0025 | 193.1062 | 193.8615 | 193.4975 | 184.8427 | 84.9096 | 1340 | 4.23 | 8.46 | 1.74 | 0.335 | 2.02 | 8.94e-05
1340.0019 | 193.8441 | 192.2779 | 192.3034 | 180.222 | 85.9232 | 1340 | 4.2 | 8.39 | 1.72 | 0.306 | 2.01 | 8.88e-05
1344.0009 | 192.5199 | 193.296 | 193.1835 | 183.313 | 85.3722 | 1340 | 4.18 | 8.35 | 1.71 | 0.312 | 1.98 | 8.82e-05
1348.0014 | 192.1796 | 191.9457 | 191.9619 | 184.9624 | 85.9822 | 1350 | 4.14 | 8.29 | 1.7 | 0.286 | 1.97 | 8.77e-05
1352.0017 | 193.8527 | 191.1934 | 189.8971 | 180.9101 | 84.3436 | 1350 | 4.12 | 8.23 | 1.69 | 0.288 | 1.95 | 8.71e-05
1356.0025 | 190.2862 | 190.2505 | 190.3294 | 181.4088 | 85.1062 | 1360 | 4.09 | 8.18 | 1.67 | 0.265 | 1.95 | 8.65e-05
1360.0023 | 189.682 | 190.1462 | 190.4193 | 179.9313 | 84.7826 | 1360 | 4.07 | 8.13 | 1.66 | 0.265 | 1.92 | 8.59e-05
1364.0012 | 190.0239 | 189.1479 | 188.8973 | 177.7601 | 86.3928 | 1360 | 4.03 | 8.07 | 1.65 | 0.253 | 1.92 | 8.53e-05
1368.004 | 190.8875 | 188.4926 | 188.7351 | 181.1011 | 85.2751 | 1370 | 4 | 8.01 | 1.63 | 0.234 | 1.89 | 8.48e-05
1372.0011 | 188.8748 | 188.9548 | 189.0558 | 171.5596 | 83.7347 | 1370 | 3.99 | 7.97 | 1.62 | 0.241 | 1.87 | 8.42e-05
1376.0006 | 188.3156 | 186.9929 | 188.0093 | 176.0519 | 83.041 | 1380 | 3.95 | 7.91 | 1.61 | 0.218 | 1.86 | 8.36e-05
1380.0017 | 186.1246 | 185.8156 | 187.4678 | 178.5539 | 82.5783 | 1380 | 3.92 | 7.85 | 1.6 | 0.218 | 1.84 | 8.3e-05
1384.0016 | 185.1875 | 185.7139 | 185.609 | 179.855 | 81.6687 | 1380 | 3.9 | 7.8 | 1.58 | 0.203 | 1.82 | 8.24e-05
1388.0001 | 187.7838 | 187.2984 | 184.6824 | 177.4507 | 80.3168 | 1390 | 3.87 | 7.74 | 1.57 | 0.176 | 1.82 | 8.19e-05
1392.003 | 186.9329 | 186.1016 | 185.6422 | 167.8262 | 79.329 | 1390 | 3.84 | 7.69 | 1.56 | 0.189 | 1.79 | 8.13e-05
1396.0043 | 185.8733 | 185.9167 | 184.2448 | 170.577 | 80.4094 | 1400 | 3.82 | 7.63 | 1.55 | 0.167 | 1.78 | 8.07e-05
1400.0034 | 184.0858 | 185.3175 | 185.4339 | 176.3446 | 78.1119 | 1400 | 3.79 | 7.58 | 1.53 | 0.178 | 1.76 | 8.01e-05
1404.0009 | 184.1068 | 183.7621 | 183.8522 | 174.9477 | 78.7091 | 1400 | 3.76 | 7.52 | 1.52 | 0.143 | 1.74 | 7.95e-05
1408.0014 | 182.8562 | 183.4742 | 182.2984 | 175.0103 | 74.8496 | 1410 | 3.74 | 7.47 | 1.51 | 0.132 | 1.73 | 7.9e-05
1412.0023 | 183.2876 | 183.0003 | 181.637 | 165.6674 | 74.7028 | 1410 | 3.71 | 7.41 | 1.49 | 0.145 | 1.7 | 7.84e-05
1416.0032 | 179.89 | 179.0654 | 179.074 | 169.8789 | 75.0953 | 1420 | 3.68 | 7.36 | 1.48 | 0.126 | 1.69 | 7.78e-05
1420.0032 | 179.9321 | 180.5106 | 180.4624 | 168.3607 | 73.669 | 1420 | 3.65 | 7.3 | 1.47 | 0.104 | 1.68 | 7.72e-05
1424.002 | 179.4117 | 178.8478 | 179.5319 | 172.7483 | 73.1216 | 1420 | 3.63 | 7.25 | 1.46 | 0.0933 | 1.67 | 7.66e-05
1428.0036 | 178.572 | 180.585 | 179.3037 | 173.5697 | 72.9408 | 1430 | 3.6 | 7.2 | 1.44 | 0.0758 | 1.65 | 7.61e-05
1432.0002 | 179.6174 | 179.0017 | 178.3268 | 171.3987 | 71.9539 | 1430 | 3.57 | 7.14 | 1.43 | 0.0994 | 1.63 | 7.55e-05
1436.0007 | 177.7938 | 177.6152 | 176.9607 | 167.0041 | 72.8418 | 1440 | 3.54 | 7.08 | 1.42 | 0.058 | 1.62 | 7.49e-05
1440 | 177.6027 | 177.5017 | 177.0646 | 164.5365 | 69.6896 | 1440 | 3.51 | 7.03 | 1.41 | 0.0504 | 1.6 | 7.43e-05
1444.0007 | 175.7446 | 175.9583 | 175.4639 | 167.6094 | 66.3727 | 1440 | 3.49 | 6.98 | 1.39 | 0.0598 | 1.57 | 7.37e-05
1448.0024 | 175.0058 | 174.1223 | 174.1514 | 162.5971 | 65.3508 | 1450 | 3.46 | 6.92 | 1.38 | 0.0386 | 1.56 | 7.32e-05
1452.0005 | 177.0608 | 177.9102 | 176.201 | 167.8072 | 68.682 | 1450 | 3.43 | 6.86 | 1.37 | 0.0217 | 1.55 | 7.26e-05
1456.0017 | 175.5814 | 174.4113 | 174.2512 | 164.0701 | 67.7148 | 1460 | 3.41 | 6.81 | 1.35 | 0.015 | 1.53 | 7.2e-05
1460.0042 | 170.8701 | 170.9278 | 171.9552 | 165.7498 | 68.8614 | 1460 | 3.38 | 6.76 | 1.34 | 0.00741 | 1.51 | 7.14e-05
1464.0006 | 170.9413 | 170.4969 | 170.5676 | 164.8499 | 70.0507 | 1460 | 3.35 | 6.7 | 1.33 | -0.000748 | 1.49 | 7.08e-05
1468.0018 | 171.4839 | 172.1022 | 171.6362 | 161.5534 | 73.5208 | 1470 | 3.32 | 6.64 | 1.31 | -0.0252 | 1.48 | 7.03e-05
1472.0026 | 171.1402 | 170.764 | 169.903 | 163.8534 | 73.6353 | 1470 | 3.3 | 6.59 | 1.3 | -0.0218 | 1.46 | 6.97e-05
1476.0055 | 169.9737 | 169.3023 | 168.6233 | 164.1545 | 74.095 | 1480 | 3.27 | 6.54 | 1.29 | -0.0243 | 1.44 | 6.91e-05
1480.0044 | 170.578 | 169.7464 | 168.9677 | 160.3707 | 76.119 | 1480 | 3.24 | 6.48 | 1.27 | -0.0456 | 1.43 | 6.85e-05
1484.0018 | 169.6895 | 170.1461 | 169.497 | 157.5047 | 75.5096 | 1480 | 3.21 | 6.43 | 1.27 | -0.0524 | 1.42 | 6.79e-05
1488.0023 | 168.1724 | 168.6208 | 167.5164 | 160.1019 | 74.6432 | 1490 | 3.19 | 6.37 | 1.25 | -0.0701 | 1.4 | 6.74e-05
1492.0003 | 166.5214 | 167.3549 | 166.7316 | 155.7836 | 74.4459 | 1490 | 3.16 | 6.32 | 1.24 | -0.0799 | 1.39 | 6.68e-05
1496.0041 | 168.8958 | 168.2656 | 166.0811 | 158.3055 | 72.7831 | 1500 | 3.13 | 6.26 | 1.23 | -0.0954 | 1.38 | 6.62e-05
1500.0028 | 166.6758 | 166.6348 | 165.458 | 158.0163 | 72.7629 | 1500 | 3.1 | 6.21 | 1.21 | -0.0842 | 1.34 | 6.56e-05
1504.0012 | 164.9508 | 165.1876 | 165.1629 | 156.3581 | 73.5599 | 1500 | 3.08 | 6.15 | 1.2 | -0.116 | 1.34 | 6.5e-05
1508.0002 | 163.2878 | 164.2008 | 163.8468 | 149.9174 | 73.3851 | 1510 | 3.05 | 6.1 | 1.19 | -0.114 | 1.32 | 6.45e-05
1512.001 | 163.5782 | 162.7724 | 163.5147 | 156.2986 | 73.0917 | 1510 | 3.02 | 6.04 | 1.18 | -0.128 | 1.31 | 6.39e-05
1516.0036 | 163.0687 | 163.1087 | 163.4454 | 156.8123 | 69.2334 | 1520 | 2.99 | 5.99 | 1.16 | -0.144 | 1.29 | 6.33e-05
1520.0018 | 162.818 | 161.3996 | 161.1473 | 156.7992 | 67.311 | 1520 | 2.97 | 5.93 | 1.15 | -0.145 | 1.27 | 6.27e-05
1524.0041 | 161.7421 | 162.787 | 162.7341 | 148.184 | 66.1873 | 1520 | 2.94 | 5.88 | 1.14 | -0.172 | 1.26 | 6.21e-05
1528.0031 | 160.004 | 160.658 | 160.0904 | 153.5044 | 63.8782 | 1530 | 2.91 | 5.82 | 1.13 | -0.163 | 1.24 | 6.16e-05
1532.0055 | 160.0399 | 159.5798 | 158.8311 | 149.4602 | 64.9486 | 1530 | 2.89 | 5.77 | 1.12 | -0.184 | 1.23 | 6.1e-05
1536.0016 | 158.9632 | 159.1421 | 158.0137 | 148.6352 | 62.6018 | 1540 | 2.86 | 5.72 | 1.1 | -0.194 | 1.21 | 6.04e-05
1540.0008 | 157.3707 | 157.8167 | 157.7166 | 152.3044 | 61.7886 | 1540 | 2.83 | 5.66 | 1.09 | -0.188 | 1.19 | 5.98e-05
1544.001 | 156.7445 | 156.3576 | 156.3276 | 149.1635 | 58.6055 | 1540 | 2.8 | 5.6 | 1.08 | -0.199 | 1.17 | 5.92e-05
1548.0001 | 155.453 | 155.7788 | 155.9701 | 151.9461 | 55.6213 | 1550 | 2.78 | 5.55 | 1.07 | -0.235 | 1.16 | 5.87e-05
1552.002 | 158.6652 | 157.1145 | 155.8514 | 152.6461 | 55.4336 | 1550 | 2.75 | 5.49 | 1.05 | -0.24 | 1.15 | 5.81e-05
1556.0042 | 156.1774 | 155.8874 | 155.209 | 149.0012 | 53.0808 | 1560 | 2.72 | 5.44 | 1.04 | -0.249 | 1.13 | 5.75e-05
1560.0012 | 155.6259 | 155.0898 | 154.8586 | 149.685 | 51.6972 | 1560 | 2.69 | 5.39 | 1.03 | -0.257 | 1.11 | 5.69e-05
1564.0026 | 155.5806 | 153.656 | 153.9441 | 149.1459 | 50.0724 | 1560 | 2.66 | 5.33 | 1.02 | -0.269 | 1.1 | 5.64e-05
1568.001 | 151.8632 | 151.4146 | 152.124 | 147.4495 | 50.7388 | 1570 | 2.64 | 5.28 | 1.01 | -0.286 | 1.08 | 5.58e-05
1572.0027 | 151.3951 | 150.8455 | 151.1631 | 148.6602 | 50.4853 | 1570 | 2.61 | 5.22 | 0.994 | -0.286 | 1.06 | 5.52e-05
1576.0002 | 152.5394 | 151.2427 | 151.8067 | 141.6564 | 49.1584 | 1580 | 2.58 | 5.17 | 0.983 | -0.305 | 1.05 | 5.46e-05
1580.0031 | 153.1104 | 153.5321 | 152.0801 | 145.1365 | 50.755 | 1580 | 2.56 | 5.11 | 0.972 | -0.321 | 1.04 | 5.4e-05
1584.0025 | 151.4246 | 150.8025 | 150.1542 | 147.1515 | 52.1514 | 1580 | 2.53 | 5.06 | 0.959 | -0.331 | 1.02 | 5.35e-05
1588.0012 | 149.4775 | 150.106 | 150.8994 | 145.5726 | 52.2815 | 1590 | 2.5 | 5.01 | 0.947 | -0.335 | 1.01 | 5.29e-05
1592.0037 | 149.3981 | 148.8878 | 148.879 | 143.3504 | 52.3245 | 1590 | 2.47 | 4.94 | 0.933 | -0.348 | 0.993 | 5.23e-05
1596.0034 | 147.0244 | 147.2681 | 147.546 | 141.4456 | 51.4581 | 1600 | 2.45 | 4.9 | 0.921 | -0.358 | 0.966 | 5.17e-05
1600.001 | 147.5498 | 147.4637 | 146.6456 | 143.7055 | 49.4585 | 1600 | 2.42 | 4.84 | 0.908 | -0.374 | 0.956 | 5.11e-05
1604.0051 | 146.8478 | 146.2747 | 145.9604 | 141.3525 | 52.6655 | 1600 | 2.39 | 4.78 | 0.897 | -0.37 | 0.938 | 5.06e-05
1608.0037 | 144.4808 | 144.6765 | 145.0149 | 141.0492 | 49.461 | 1610 | 2.36 | 4.73 | 0.884 | -0.388 | 0.921 | 5e-05
1612.0038 | 144.9187 | 144.6344 | 143.8856 | 141.7079 | 51.5843 | 1610 | 2.34 | 4.67 | 0.873 | -0.406 | 0.911 | 4.94e-05
1616.0007 | 145.867 | 146.5987 | 145.5384 | 140.9518 | 52.3213 | 1620 | 2.31 | 4.62 | 0.861 | -0.404 | 0.899 | 4.88e-05
1620.0041 | 144.0476 | 143.8282 | 143.951 | 131.7025 | 51.6087 | 1620 | 2.28 | 4.57 | 0.849 | -0.432 | 0.878 | 4.82e-05
1624.0007 | 142.373 | 142.3018 | 142.1662 | 134.0759 | 47.6026 | 1620 | 2.25 | 4.51 | 0.837 | -0.429 | 0.861 | 4.77e-05
1628.0006 | 142.1226 | 141.2672 | 141.4725 | 136.7974 | 44.0362 | 1630 | 2.23 | 4.45 | 0.825 | -0.445 | 0.848 | 4.71e-05
1632.0002 | 142.3454 | 142.6027 | 141.7338 | 135.1814 | 42.3119 | 1630 | 2.2 | 4.4 | 0.815 | -0.465 | 0.841 | 4.65e-05
1636.0005 | 141.0131 | 141.101 | 140.6804 | 138.3865 | 42.8819 | 1640 | 2.17 | 4.34 | 0.803 | -0.47 | 0.814 | 4.59e-05
1640.0051 | 139.9096 | 139.2569 | 139.2347 | 135.6556 | 41.238 | 1640 | 2.14 | 4.29 | 0.793 | -0.49 | 0.807 | 4.53e-05
1644.0056 | 138.2014 | 138.2173 | 138.2878 | 136.0055 | 41.8674 | 1640 | 2.12 | 4.24 | 0.781 | -0.503 | 0.794 | 4.48e-05
1648.0025 | 137.068 | 136.9608 | 137.3104 | 135.4876 | 41.8215 | 1650 | 2.09 | 4.18 | 0.767 | -0.499 | 0.771 | 4.42e-05
1652.0049 | 137.9858 | 137.3376 | 136.9352 | 134.9737 | 40.9142 | 1650 | 2.06 | 4.13 | 0.756 | -0.518 | 0.759 | 4.36e-05
1656.0034 | 135.854 | 135.6447 | 135.144 | 133.3584 | 45.4507 | 1660 | 2.03 | 4.07 | 0.744 | -0.526 | 0.739 | 4.3e-05
1660.0038 | 135.4831 | 135.4248 | 135.637 | 132.8439 | 47.2773 | 1660 | 2.01 | 4.02 | 0.732 | -0.535 | 0.727 | 4.24e-05
1664.0016 | 135.7103 | 135.9822 | 136.6213 | 130.4414 | 48.5116 | 1660 | 1.98 | 3.96 | 0.722 | -0.555 | 0.716 | 4.19e-05
1668.0038 | 134.6339 | 134.3766 | 134.0546 | 127.3942 | 46.9922 | 1670 | 1.95 | 3.91 | 0.71 | -0.565 | 0.695 | 4.13e-05
1672.0035 | 133.8523 | 133.2718 | 133.1189 | 130.7731 | 45.426 | 1670 | 1.93 | 3.85 | 0.698 | -0.579 | 0.682 | 4.07e-05
1676.0013 | 132.7897 | 132.9245 | 132.8796 | 129.4439 | 45.8409 | 1680 | 1.9 | 3.79 | 0.685 | -0.588 | 0.664 | 4.01e-05
1680.0005 | 131.3715 | 131.4513 | 131.3083 | 124.6404 | 43.4572 | 1680 | 1.87 | 3.74 | 0.674 | -0.591 | 0.649 | 3.95e-05
1684.0043 | 131.9684 | 131.3654 | 132.1317 | 125.6932 | 41.9722 | 1680 | 1.84 | 3.69 | 0.664 | -0.614 | 0.639 | 3.9e-05
1688.0004 | 130.228 | 130.4929 | 130.5223 | 128.7533 | 40.4728 | 1690 | 1.82 | 3.63 | 0.652 | -0.622 | 0.623 | 3.84e-05
1692.0039 | 129.447 | 129.2871 | 129.3223 | 126.9207 | 41.6585 | 1690 | 1.79 | 3.58 | 0.641 | -0.632 | 0.609 | 3.78e-05
1696.0007 | 129.7204 | 129.9793 | 129.31 | 123.1672 | 42.0958 | 1700 | 1.76 | 3.52 | 0.629 | -0.658 | 0.597 | 3.72e-05
1700.0036 | 128.5675 | 128.491 | 128.7603 | 119.5768 | 41.1442 | 1700 | 1.73 | 3.47 | 0.617 | -0.656 | 0.575 | 3.66e-05
1704.0008 | 127.61 | 127.5413 | 127.4329 | 119.825 | 38.9755 | 1700 | 1.71 | 3.41 | 0.606 | -0.671 | 0.562 | 3.61e-05
1708.0027 | 126.7472 | 126.7836 | 126.8843 | 116.5601 | 39.8097 | 1710 | 1.68 | 3.36 | 0.595 | -0.677 | 0.546 | 3.55e-05
1712.0049 | 125.8472 | 125.7753 | 125.8151 | 122.0446 | 39.4191 | 1710 | 1.65 | 3.3 | 0.584 | -0.693 | 0.531 | 3.49e-05
1716.0041 | 124.4459 | 124.6441 | 124.5137 | 121.1128 | 39.1955 | 1720 | 1.62 | 3.25 | 0.572 | -0.714 | 0.517 | 3.43e-05
1720.0032 | 124.05 | 124.0758 | 123.8238 | 122.4199 | 40.2087 | 1720 | 1.6 | 3.19 | 0.56 | -0.709 | 0.498 | 3.37e-05
1724.0028 | 122.8136 | 122.9207 | 122.9647 | 119.9448 | 37.7332 | 1720 | 1.57 | 3.14 | 0.549 | -0.723 | 0.485 | 3.32e-05
1728.0019 | 122.0664 | 122.1378 | 122.1305 | 120.4197 | 37.3432 | 1730 | 1.54 | 3.09 | 0.538 | -0.746 | 0.472 | 3.26e-05
1732.004 | 121.8288 | 121.9162 | 121.6173 | 117.8414 | 39.0184 | 1730 | 1.51 | 3.03 | 0.526 | -0.749 | 0.455 | 3.2e-05
1736.0025 | 120.2693 | 120.5429 | 120.4844 | 115.9168 | 38.2461 | 1740 | 1.49 | 2.98 | 0.515 | -0.757 | 0.439 | 3.14e-05
1740.0045 | 119.4777 | 119.4769 | 119.4968 | 111.7709 | 37.331 | 1740 | 1.46 | 2.92 | 0.503 | -0.776 | 0.425 | 3.08e-05
1744.0053 | 119.2279 | 119.2078 | 119.2314 | 113.7917 | 36.9215 | 1740 | 1.43 | 2.86 | 0.492 | -0.792 | 0.41 | 3.03e-05
1748.0003 | 119.0333 | 119.1689 | 119.1525 | 111.8524 | 34.8791 | 1750 | 1.41 | 2.81 | 0.48 | -0.789 | 0.395 | 2.97e-05
1752.0026 | 118.0342 | 117.9873 | 117.8116 | 109.4041 | 36.3451 | 1750 | 1.38 | 2.76 | 0.47 | -0.819 | 0.384 | 2.91e-05
1756.0028 | 117.8771 | 117.7805 | 117.5881 | 107.8177 | 35.3707 | 1760 | 1.35 | 2.7 | 0.457 | -0.829 | 0.366 | 2.85e-05
1760.0016 | 117.42 | 117.327 | 117.099 | 106.8731 | 34.0396 | 1760 | 1.32 | 2.65 | 0.446 | -0.831 | 0.351 | 2.79e-05
1764.0048 | 116.5477 | 116.4432 | 115.9103 | 108.2048 | 33.8293 | 1760 | 1.29 | 2.59 | 0.434 | -0.851 | 0.334 | 2.74e-05
1768.0015 | 114.6724 | 114.7752 | 113.9919 | 105.1875 | 38.8322 | 1770 | 1.27 | 2.54 | 0.424 | -0.867 | 0.322 | 2.68e-05
1772.0048 | 114.2675 | 113.9694 | 113.2698 | 102.8358 | 38.353 | 1770 | 1.24 | 2.48 | 0.412 | -0.861 | 0.304 | 2.62e-05
1776.003 | 113.6883 | 113.743 | 113.1652 | 103.0406 | 37.5574 | 1780 | 1.21 | 2.42 | 0.401 | -0.882 | 0.29 | 2.56e-05
1780.0066 | 113.2601 | 113.2018 | 113.4927 | 101.7348 | 39.172 | 1780 | 1.19 | 2.37 | 0.39 | -0.893 | 0.273 | 2.5e-05
1784.0049 | 113.1254 | 113.2318 | 110.9595 | 100.7804 | 38.6596 | 1780 | 1.16 | 2.32 | 0.379 | -0.911 | 0.255 | 2.45e-05
1788.0009 | 112.4006 | 112.2212 | 110.1627 | 99.0674 | 36.5781 | 1790 | 1.13 | 2.26 | 0.368 | -0.915 | 0.244 | 2.39e-05
1792.0039 | 112.2664 | 111.8743 | 108.1775 | 98.8578 | 35.8528 | 1790 | 1.1 | 2.21 | 0.357 | -0.924 | 0.227 | 2.33e-05
1796.0048 | 111.7666 | 110.3699 | 106.8848 | 97.9317 | 34.649 | 1800 | 1.08 | 2.15 | 0.347 | -0.946 | 0.213 | 2.27e-05
1800.0003 | 110.0482 | 109.9858 | 107.6901 | 96.9317 | 35.197 | 1800 | 1.05 | 2.1 | 0.336 | -0.952 | 0.198 | 2.21e-05