Zkušebnictví a kontrola jakosti (z + zk)

Ing. Jiří Litoš, Ph.D. (D 1039, litos@fsv.cvut.cz)

Hlavní témata předmětu

Měření délky

- Mechanické metody (koncové měrky, mikrometry, úchylkoměry, posuvná měřítka, mechanická pravítka, pásma)

- Optické metody (dálkoměry bistatické, stadimetrické a monostatické)

- Elektrooptické metody (impulsní a fázové dálkoměry)

Měření úhlů

- Mechanické metody (měrky, úhelníky, úhloměry, klínometry)

- Optické metody (libely, sklonoměry, autokolimátory, teodolity)

Měření deformací a posuvů (odporové a strunové tenzometry, induktivní snímače, potenciometrické snímače)

Měření teploty (metody dotykové a bezdotykové)

Měření vlhkosti (vlhkost vzduchu a materiálů)

Destruktivní a nedestruktivní zkušebnictví

Zkušební stroje a zařízení

Diferenciální termická analýza

Měření modulu pružnosti

Zatěžovací zkoušky (zkoušky statické a dynamické, druhy a způsoby zatěžování, měřící linky)

Experimentální ověřování stavebních konstrukcí

Management jakosti a akreditační orgány

Akreditace zkušebních laboratoří

Hodnocení předmětu

Požadavky k zápočtu: praktická cvičení ve skupinách (2-3 úlohy), samostatná seminární práce

Zkouška: zkouška formou testu + ústní zkouška