Zkušebnictví a kontrola jakosti

Zadání č. 7

3300

220

500

50

Zpřažený nosník T průřezu délky 3300 mm (železová betonová deska a ocelový profil I).

Zkouška:

- Zkouška 4-bodovým ohybem ve třetinách rozpětí.

- Vzdálenost podpor 3000 mm.

Požadavek na měření zkoušky:

- Maximální zatěžovací síla a průhyb

- Závislost: průhyb / síla

- Poloha normálové osy

- Průhyb ve třetinách a uprostřed rozpětí

- Měření prokluzu válcovaného profilu I a betonové desky

Vstupní hodnoty:

- Gs = 16 kN

- Gs+Vs = 38 kN

- Gs+Vd = 46 kN

- Maximální síla cca 72 kN

- Maximální průhyb cca 58 mm

- Prokluz: 0 – 3 mm